CERTIFICADO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO

DATOS DE LA EMPRESA INSTALADORA

Nombre o razón social:

NIF/CIF:

Dirección:

Teléfono:

Correo electrónico:

Nº de Registro Industrial:

DATOS DEL TÉCNICO INSTALADOR

Nombre y apellidos:

Nº DNI/NIE:

Carnet profesional nº:

DATOS DEL CLIENTE

Nombre o razón social:

NIF/NIE:

Dirección de la instalación:

Teléfono:

Correo electrónico:

DATOS DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO

Marca:

Modelo:

Número de serie de la unidad interior:

Número de serie de la unidad exterior:

Tipo de gas refrigerante:

Cantidad de gas (kg):

Potencia frigorífica (kW):

Potencia calorífica (kW):

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

Ubicación de la unidad interior:

Ubicación de la unidad exterior:

Longitud de tubería frigorífica (m):

Descripción de la instalación realizada:

VERIFICACIONES Y COMPROBACIONES

1. Comprobación de estanqueidad del circuito frigorífico.

2. Prueba de vacío realizada y carga de gas verificada.

3. Comprobación de conexiones eléctricas y funcionamiento del equipo.

4. Verificación de drenajes y aislamiento térmico de tuberías.

5. Puesta en marcha y comprobación de funcionamiento en frío/calor.

6. Instrucción al usuario sobre el uso y mantenimiento básico del equipo.

DECLARACIÓN Y CERTIFICACIÓN

La empresa instaladora certifica que la instalación del equipo de aire acondicionado descrito anteriormente ha sido realizada conforme a la normativa vigente, siguiendo las especificaciones del fabricante y cumpliendo con la legislación aplicable en materia de seguridad industrial y medio ambiente.

| El Técnico Instalador Firma: | El Cliente Firma: |
| --- | --- |

Fuente original del documento:

https://experto-certificados.com/certificado-instalacion-aire-acondicionado/

¿Te ha resultado útil esta plantilla?

Descubre más documentos actualizados en:

https://experto-certificados.com

Plantilla de uso personal y gratuito. Prohibido su uso comercial.
Si se comparte o publica, debe mencionarse la fuente. © experto-certificados.com